## Program praktyki zawodowej w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Cele ogólne przedmiotu

  - Nabycie umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych;

  - Nabycie umiejętności wykonywania konserwacji i napraw instalacji elektrycznych,

  - Nabycie umiejętność montażu maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

  - Nabycie umiejętność wykonywania podłączeń obwodów zasilania, zabezpieczenia, sterowania i regulacji zgodnie z dokumentacją;

  - Nabycie umiejętności wykonywania konserwacji i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych,

  - Poznanie zasad modernizacji instalacji elektrycznych;

  - Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

  - Nabycie umiejętności lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

  - Nabycie umiejętności lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych;

  - Nabycie umiejętności tworzenia schematów stycznikowo-przekaźnikowych układów sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

  - Nabycie umiejętności eksploatacji energoelektronicznych układów sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;

Cele operacyjne

- dobrać przewody, sprzęt i osprzęt do określonych zadań,

- wykonać instalację zasilającą, zabezpieczającą oraz sterowania i regulacji,

- konserwować instalacji elektryczne,

- naprawić uszkodzenia instalacji elektrycznej.

- montować maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z dokumentacją,

- wykonać połączeń obwodów zasilających, zabezpieczających oraz sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją,

- konserwować maszyny i urządzeń elektryczne i ich instalacje,

- naprawić uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych i ich instalacji.

- dobrać nowoczesne rozwiązania stosowane w instalacjach elektrycznych,

- wykonać pomiary parametrów instalacji elektrycznej,

- zlokalizować uszkodzenia w instalacjach elektrycznych,

- dokonać napraw w instalacji elektrycznej,

- zlokalizować uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych,

- dokonać napraw maszyn i urządzeń elektrycznych,

- sporządzić schematy układów stycznikowo-przekaźnikowych maszyn i urządzeń elektrycznych,

- obsługiwać energoelektroniczne układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych,

Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia

| Dział programowy | Tematy jednostek metodycznych | Liczba godz. | Wymagania programowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Podstawowe | Ponadpodstawowe |
| Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych | Montaż i uruchamianie instalacji elektrycznych |  | dobierać narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych trasować przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji wykonywać połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji sprawdzać poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu montażu | planować przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie schematów planować wykonywanie instalacji na podstawie schematów |
|  | Konserwacja instalacji elektrycznych |  | dobierać narzędzia do konserwacji instalacji elektrycznych przeprowadzać oględziny instalacji elektrycznych przeprowadzać konserwację instalacji elektrycznych sprawdzać poprawność działania instalacji elektrycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lokalizować usterki występujące w instalacjach elektrycznych dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznych wymieniać uszkodzone elementy instalacji elektrycznych wykonywać pomiary parametrów instalacji elektrycznych sprawdzać poprawność działania instalacji elektrycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu naprawy | interpretować wyniki oględzin instalacji interpretować wyniki działania poszczególnych elementów instalacji podczas sprawdzania poprawności działania interpretować wyniki pomiarów parametrów instalacji elektrycznych interpretować wyniki pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych wykonywać pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych |
|  | Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych |  | dobierać narzędzia do wykonywania montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać montaż podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych sprawdzać poprawność wykonania montażu maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji rozróżniać układy zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych rozróżniać układy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych dobierać narzędzia do montażu układów zabezpieczeń oraz sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych montować układy zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych montować układy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych sprawdzać działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po uruchomieniu wykonywać pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych | objaśniać korzystanie z narzędzi do wykonywania montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać pomiary kontrolne poprawności wykonania montażu maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać pomiary kontrolne poprawności wykonania montażu układów zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać pomiary kontrolne poprawności wykonania montażu układów zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej wykonywać pomiary odbiorcze maszyn i urządzeń elektrycznych |
|  | Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych |  | przeprowadzać oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych dobierać narzędzia do konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych lokalizować usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych dobierać części zamienne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych dobierać narzędzia do naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych wymieniać uszkodzone elementy maszyn i urządzeń elektrycznych sprawdzać poprawność wykonanych prac konserwacyjnych | wyjaśniać znaczenie wykonywania konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych wykonywać pomiary kontrolne poprawności wykonania naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych i ich układów połączeń |

Procedury osiągania efektów kształcenia przedmiotu

Warunkiem osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu Praktyka zawodowa jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procedur a w tym:

- zaplanowanie praktyk (wskazanie celów szczególnych jakie powinny zostać osiągnięte),

- wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (szczególnie aktywizujących uczestnika kursu do pracy),

- dobór formy pracy z uczestnikami kursu – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualnych zajęć,

Miejscem odbywania praktyki zawodowej powinny być rzeczywiste warunki pracy.

Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika

Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego

- Próba pracy na rzeczywistym stanowisku z pełnym wyposażeniem;

- Testy praktyczne nisko symulowane (w warunkach zbliżonych do oryginalnych);

- Testy praktyczne wysoko symulowane (modele urządzeń, symulatory).

Dodatkowo, w trakcie realizacji procesu kształcenia, ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, oraz realizowane zadania ponieważ postęp technologiczny w branży następuje bardzo szybko. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami / przedstawicielami z branży, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy.

Należy także pamiętać, że praktyka zawodowa powinna odbywać się w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy którego działalność związana jest montażem, uruchomieniem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.